              产品技术要求及说明
产品技术要求

	内容规定

	一、专业要求

（一）标签

1、耐腐蚀、耐高温工程电子铅封标签
使用场所：用于室外，悬挂在计量器具上。
芯片要求：采用M1芯片，F08频率13.56M，采用ISO14443A/B协议。至少11个扇区，每个扇区分为4块，每块16位，前三块用于存储器具编码（25位），第四块用于存储密钥。

主体外壳要求：铅封式样不可破坏；采用耐腐蚀、耐高温材料；颜色分橘红色、绿色、蓝色三种；标签编号从1开始递增；尺寸不小于二维码标签22*35cm的规格。
吊绳要求：绳长50cm，采用耐腐蚀、耐高温材料。

预计本年需求量>20000枚，使用数量逐年增加。

2、防水电子铅封标签
使用场所：用于室外，悬挂在计量器具上。
芯片要求：采用M1芯片，F08频率13.56M，采用ISO14443A/B协议。至少11个扇区，每个扇区分为4块，每块16位，前三块用于存储器具编码（25位），第四块用于存储密钥。

主体外壳要求：铅封式样不可破坏；采用防水材料；颜色分橘红色、绿色、蓝色三种；标签编号从1开始递增；尺寸不小于二维码标签22*35cm的规格。
吊绳要求：绳长50cm，采用耐潮湿材料。
预计本年需求量>20000枚，使用数量逐年增加。

3、二维码标签
使用场所：主要用于室内，粘贴到计量器具本身。

尺寸和材质要求：
类型
QRCode
数据类型
数字、字母、汉字
二维码尺寸
13.5*13.5
打印方式
热转印
标签尺寸
22*35

抗性
防水，防撕，防油污
标签材质
聚酯薄膜（PET）
配套材料：碳带。
读卡器

技术要求：

序号

项目要求
技术要求
1

接口 
USB全速，免驱动安装 
2

安全性 
2 SAM 
3

工作频率 
13.56MHz 
4

协议 
ISO 14443 A/B 
5

安全保障

私有秘钥

工业打印机（300点）

技术要求：支持打印聚酯薄膜（PET）二维码标签，金属齿轮，支持热转印，可持续打印2000个标签以上。
手持机
手持机包括普通手持机和防爆手持机，以下技术要求为通用要求，特殊要求为防爆手持机要求。

技术要求：至少包含二维码扫描模块、RFID扫描模块，误码率≤0.01％，针对ISO14443协议13.56MHz的标签进行读写。Android4.0或以上。具备摄像头，支持GPRS、WIFI蓝牙等无线通讯，支持SD卡，产品具有防掉电数据安全保护，在完全掉电（卸下电池及不外接电源）的情况下，数据不丢失。

特殊要求：防爆等级为IIB T4（防爆手持机要求）。
二维码无线扫描枪

技术要求：支持无线传输，二维码识别，支持高密度、标准距离和长距离。

标签可按照需方要求雕刻标识；读卡器、工业打印机、手持机和二维码无线扫描枪包装及产品标识容包括产品基本信息、服务厂家和电话。


说明
对上述产品有合作意向的产品制造商、代理商于截至时间前可通过电话、传真、电子邮件等方式与我们取得联系，以提交产品样品、文件及报价或法定授权人到我单位当面交流，建议以后者方式。
文件包括但不限于：供方单位三证（营业执照、税务登记证、组织机构代码证）复印件并加盖公章，如三证合一则须带最新营业执照复印件并加盖公章；ISO9000质量体系复印件；近三年贵司相关产品的销售合同（不少于3份）、业绩表；相关产品的选型手册、说明书等技术文件；产品制造商则需提供相关生产许可文件和引用的标准文件说明；产品代理商还需要提供代理证复印件并加盖公章。 
在贵司有意向与我单位合作并联系我们后，我们将安排时间与贵司进行交流，我方将组织评定小组进行洽谈、评定、选择，最后签订合作框架协议或合作意向书，对于选定的供方，我单位将从战略角度与贵司合作，以求进行广泛的合作，实现双方共赢。

